## Sheet1
LISA 10 AS Emajõe Veevärk reoveepumplad Luunja vallas*
Jrk nr | Vald | Aadress (koordinaadid/kinnistu) | Pumpla nimi | Peapumpla/lokaalne pumpla | Pumpade arv (tk) | Pumba võimsus (peapumplad: kW, lokaalsed pumplad kWh) | Hmax(m)/Qmax (m3/h) | Hinnang tehnoloogiliste seadmete seisundile (klapid, rehad, torud jm) | Hinnang elektri-automaatikaosale | Rajatise/ehitise seisukord
1 | Luunja vald | 26.883986,58.361196,0/ Talli tn | Luunja_RKP_001 | lokaalne |  |  |  | rahuldav | rahuldav | rahuldav
2 | Luunja vald | 26.871584,58.353348,0/ Uus tn | Luunja_RKP_002 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 7,0/5,43 l/s | rahuldav | rahuldav | rahuldav
3 | Luunja vald | 26.863139,58.352719,0/ Käbi tn | Luunja_RKP_003 | lokaalne |  |  |  | rahuldav | rahuldav | rahuldav
4 | Luunja vald | 26.888005,58.357257,0/ Pargi tn | Luunja_RKP_005 | lokaalne | 2 | 3,4kW | 12,6/135 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
5 | Luunja vald | Toonekure tee 1 | Põvvatu_RKP_001 | lokaalne | 2 | 1,5kW | 8,5/ | halb | väga halb | halb
* | Tabelis on toodud AS Emajõe Veevärk reoveepumplad, mis on 2022. aasta seisuga vanemad kui 5 aastat, mis vajavad ÜVK arendamise kava perioodil osalist (seadmed, elekter-automaatika) või täielikku rekonstrueerimist
Andmed: AS Emajõe Veevärk