## 1. ÜHIKHINNAD
Tabel 1. Investeeringute maksumuste arvestamisel kasutatud ühikhinnad
Ühikhind (€/jm)
Torustikud ja kinnistu-ühendused
Veetoru ehitamine | 100
Isevoolse kanalisatsioonitoru ehitamine | 150
Survekanalisatsioonitoru ehitamine | 100
Sademevee torustiku rajamine | 150
Vee kinnistu-ühendus | 700
Kanalisatsiooni kinnistu-ühendus | 1000
Tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjeveemahuti rajamine/rekonstrueerimine | 20000
Hüdrandi rajamine | 1700
Reoveepumplad
Väike RVP pumpla kuni 5 l/s | 33000
Keskmine reoveepumpla 5-20 l/s | 35000
Suur reoveepumpla enam kui 20 l/s kmpl | 45000
Erilahendusega reoveepumpla kmpl | 50000
Kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem reoveepumplale | 14000
Üldehitustööd
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (killustik/kruus kate) €/m2 | 50
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (asfaltkate) €/m3 | 120
Piirdeaia rajamine (tsingitud võrkpaneelist, koos väravaga) €/m | 120
Puurkaev-pumplad
Puuraugu tamponeerimine kmpl | 5000
Üheastmelise pumpla tehnoloogia (elektriliitumine, torustikud, armatuur, küte, elekter ja automaatika) kmpl | 68000
Kaugjälgimise ja juhtimise süsteem puurkaevpumplale (kuni 20 m3/h), kmpl | 15000

## 2. Lühiajaline lahtikirjutatuna
Tabel 2. Luunja valla ÜVKA lühiajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€) | Märkused
1. Investeeringud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
Luunja aleviku ja Kaagvere küla ÜVK ühendamine (alternatiiv 1 ja 2)
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 770 | 100 | 77000 | Alternatiivide analüüs on toodud ÜVK kava seletuskirjas ptk 5.1.
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 745 | 100 | 74500
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: rajatised | Ühtlustusmahuti rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: rajatised | Luunja reoveepuhasti likvideerimine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
KOKKU | [6 empty] | 231500
Luunja reoveepuhasti rekonstrueerimine (alternatiiv 3)
Luunja vald |  |  | Luunja reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 1450000 | 1450000
1450000
Luunja aleviku puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Luunja vald | Luunja alevik |  | Luunja puurkaevpumpla rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 155000
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: seadmed | II astme veetöötluse rajamine | kmpl | 1 | 90000 | 90000
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: seadmed | Elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: rajatised | Tehnohoone rekonstrueerimine ja laiendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: rajatised | Välimahutite rajamine (108 m3+30 m3) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 685 | 100 | 68500
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 175 | 100 | 17500
Luunja vald | Luunja alevik | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühendused | kmpl | 3 | 700 | 2100
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 285 | 150 | 42750
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühendus | kmpl | 3 | 1000 | 3000
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 400 | 100 | 40000
KOKKU | [6 empty] | 328850
Reoveepumpla Põvvatu_RKP_001 rekonstrueerimine
Luunja vald | Põvvatu küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Põvvatu_RKP_001 rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
KOKKU | [6 empty] | 35000
Kavastu vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine | [7 empty] | Projekt on SA KIK toetuse kaasabil ellu viidav aastatel 2022-2024
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1480 | 85 | 125800
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rekonstrueerimine | kmpl | 19 | 700 | 13300
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (tehniline vesi reoveepuhastini) | m | 280 | 85 | 23800
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 7 | 700 | 4900
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1903 | 100 | 190300
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rekonstrueerimine | kmpl | 19 | 1000 | 19000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine (sissevool biotiiki) | m | 116 | 100 | 11600
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine uute kinnistute liitmiseks | m | 147 | 100 | 14700
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla kuni 5 l/s | kmpl | 1 | 33000 | 33000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 8 | 1000 | 8000
Luunja vald | Kavastu küla |  | Reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 412632
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Ettevalmistustööd (sh vana reoveepuhasti ja biotiigi likvideerimine | kmpl | 1 | 25000 | 25000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Tehnohoone ehitus mahutikompleksi peale | kmpl | 1 | 25000 | 25000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Raudbetoonmahutite kompleks | kmpl | 1 | 33500 | 33500
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: torustik | Reoveepuhasti välistorustikud koos paigaldamisega | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: seadmed | Elektri- ja automaatikaseadmed koos paigaldamisega | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: seadmed | Tehnohoone kütte- ja ventilatsiooniseadmed koos paigaldamisega | kmpl | 1 | 10000 | 10000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Keevispaneelaed reoveepuhasti ümber | m | 150 | 120 | 18000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Keevispaneelaed biotiikide ümber | m | 250 | 120 | 30000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Juurdepääsutee asfaltkattega |  | 120 | 120 | 14400
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Juurdepääsutee kruusakattega | m2 | 850 | 50 | 42500
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Teenindusplats asfaltkattega | m2 | 550 | 120 | 66000
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Olemasoleva biotiigi rekonstrueerimine | m2 | 1790 | 50 | 89500
Luunja vald | Kavastu küla | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti kinnistul heitvee suunamiseks eesvoolu kraavi rekonstrueerimine suublani, sh suubla kindlustus | kmpl | 1 | 8732 | 8732
KOKKU | [6 empty] | 857032
Kavastu täiendava puurkaevu rajamine
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: rajatised | Puurkaevu puurimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: seadmed | Üheastmelise pumpla tehnoloogia | kmpl | 1 | 68000 | 68000
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: rajatised | Joogiveepuhasti tehnohoone laiendamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: rajatised | Välimahutite rajamine | m | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Kavastu küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine puurkaevu ühendamiseks joogiveepuhastiga | m | 50 | 100 | 5000
KOKKU | [6 empty] | 148000
Pilka küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
Luunja vald | Pilka küla |  | Uue puurkaev-pumpla rajamine, sh:
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | Puurkaevu puurimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti rajamine (seadmed, pumbad) | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine (sisemahutid) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: seadmed | Kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | Tehnohoone rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine | m2 | 160 | 50 | 8000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 40 | 120 | 4800
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: rajatised | Tööd olemasolev puurkaevu reservijätmiseks |  | 1 | 3000 | 3000
Luunja vald | Pilka küla |  | Pilka puurkaev-pumpla rajamine kokku |  |  |  | 150800
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 470 | 100 | 47000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 7 | 700 | 4900
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: torustik | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine | m | 570 | 150 | 85500
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine puurkaevpumpla tarbeks | m | 35 | 150 | 5250
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: torustik | Kanali kinnistu-ühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 7 | 1000 | 7000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 160 | 100 | 16000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 6 | 700 | 4200
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 270 | 100 | 27000
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 5 | 1000 | 5000
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
Luunja vald |  |  | Reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh: | kmpl |  |  | 208600
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: seadmed | Automaatvõre | kmpl | 1 | 20000 | 20000 | AS EVV TÜT Grupp 2: 50…299 ie, olemasolevalt 90 IE, DP liitumisel lisandub 150 IE
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: seadmed | Kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem | kmpl | 1 | 15000 | 15000 | Septik paigaldatud 2021.a.
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: rajatised | Tehnohoone rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: seadmed | Elektriliitumine | kmpl | 1 | 4000 | 4000
Luunja vald | Pilka küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (tehniline vesi reoveepuhastini) | m | 160 | 100 | 16000
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: rajatised | Biotiikide rekonstrueerimine | m2 | 2126 | 50 | 106300
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine | m2 | 150 | 50 | 7500
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: rajatised | Piirdeaia rajamine reoveepuhasti ümber (keevispaneelaed) | m | 40 | 120 | 4800
Luunja vald | Pilka küla | Kanal: rajatised | Piirdeaia rajamine biotiikide ümber (võrkaed) | m | 300 | 50 | 15000
KOKKU | [6 empty] | 594250
AS EVV LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU | [6 empty] | 2194632
2. Investeeringud AS Tartu Vesi teeninduspiirkonnas
Vt AS Tartu Veevärk investeerimispõhimõtete selgitust ÜVK kava seletuskiri p. 5.2.
3. Muud investeeringud
Veibri küla Kaare tee ÜVK rekonstrueerimine
Luunja vald | Veibri küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1055 | 100 | 105500
Luunja vald | Veibri küla | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühendused liitumispunktini | kmpl | 345 | 100 | 34500
Luunja vald | Veibri küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1060 | 150 | 159000
Luunja vald | Veibri küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | kmpl | 120 | 100 | 12000
Luunja vald | Veibri küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 345 | 150 | 51750
KOKKU | [6 empty] | 362750

## 3. Pikaajaline lahtikirjutatuna
Tabel 3. Luunja valla ÜVKA pikaajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Investeeringud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
Luunja aleviku reoveepumplate rekonstrueerimine
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Luunja_RKP_001, Luunja_RKP_002, Luunja_RKP_003 ja Luunja_RKP_005 rekonstrueerimine (elektri- ja automaatikaosa, seadmed) | kmpl | 4 | 14000 | 56000
Luunja vald | Luunja alevik | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 530 | 150 | 79500
KOKKU | [6 empty] | 135500
Kakumetsa puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
Luunja vald | Kakumetsa küla | Vesi: seadmed | Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (Q=25 m3/d), veetöötlusseadmete uuendamine (raua- ja mangaaniärastus) | kmpl | 1 | 55000 | 55000
Luunja vald | Kakumetsa küla | Vesi: rajatised | Töödeldud vee mahutite rajamine, II astme pumpla | kmpl | 1 | 45000 | 45000
Luunja vald | Kakumetsa küla | Vesi: seadmed | Elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
KOKKU | [6 empty] | 120000
Kaugloetavate veearvestite vahetamine Luunja valla asulates
Luunja vald | Luunja | Vesi: seadmed | Kaugloetavate veearvestite vahetamine | tk | 66 | 135 | 8910
Luunja vald | Kakumetsa küla | Vesi: seadmed | Kaugloetavate veearvestite vahetamine | tk | 72 | 135 | 9720
Luunja vald | Pilka | Vesi: seadmed | Kaugloetavate veearvestite vahetamine | tk | 8 | 135 | 18630
Luunja vald | Põvvatu | Vesi: seadmed | Kaugloetavate veearvestite vahetamine | tk | 12 | 135 | 28350
Luunja vald | Kavastu | Vesi: seadmed | Kaugloetavate veearvestite vahetamine | tk | 31 | 135 | 46980
KOKKU | [6 empty] | 112590
PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU | [6 empty] | 368090
Investeeringud AS Tartu Vesi teeninduspiirkonnas
Vt AS Tartu Veevärk investeerimispõhimõtete selgitust ÜVK kava seletuskiri p. 5.2.
3. Muud investeeringud
Kabina küla ÜVK rajamine
I piirkond (Roosi)
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 583 | 100 | 58300
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 554 | 150 | 83100
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 103 | 100 | 10300
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
KOKKU | [6 empty] | 184700
II piirkond (Võidu)
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 630 | 100 | 63000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 633 | 150 | 94950
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
KOKKU | [6 empty] | 190950
III piirkond
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 3269 | 100 | 326900
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2751 | 150 | 412650
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 570 | 100 | 57000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 3 | 35000 | 105000
KOKKU | [6 empty] | 901550
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Kabina küla ÜVK rajamine kokku | [6 empty] | 1312200
Kabina küla veevarustuse ja reoveepuhastuse tagamine
Alternatiiv 1: Tartu linna ÜVK-ga ühendamine
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 2370 | 100 | 237000
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine Tartu veevõrguni | m | 1500 | 100 | 150000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 167 | 150 | 25050
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 2200 | 100 | 220000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine Tartuni | m | 1500 | 100 | 150000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Alternatiiv 1 kokku | [6 empty] | 817050
Alternatiiv 2: Luunja ÜVK-ga ühendamine
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 1170 | 100 | 117000
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine Luunjasse | m | 3500 | 100 | 350000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 167 | 150 | 25050
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 1320 | 100 | 132000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine Luunja suunal | m | 3400 | 100 | 340000
Alternatiiv 2 kokku | [6 empty] | 964050
Alternatiiv 3: kohapealne
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 2200 | 100 | 220000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (piirkondade vahelised) | m | 2200 | 100 | 220000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Luunja vald | Kabina küla | Vesi: rajatised | Puurkaev-pumpla rajamine | kmpl | 1 | 200000 | 200000
Luunja vald | Kabina küla | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rajamine (400 ie) | kmpl | 1 | 400000 | 400000
Alternatiiv 3 kokku | [6 empty] | 1075000
Kabina ÜVK rajamine ja Tartu ÜVK-ga ühendamine kokku | [6 empty] | 2129250
Muud investeeringud lühiajalises investeeringuprogrammis kokku | [6 empty] | 2129250

## 4. KOOND
Tabel 4. Luunja valla ÜVKA lühiajalise ja pikaajalise investeeringuprogrammi koondtabel
Jrk nr |  |  | Investeeringu maksumus | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 |  |  |  |  | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 | [7 empty] | Lühiajaline kokku | Pikaajaline kokku | KÕIK KOKKU
| Asula | Investeering |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1. Investeeringud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
1 | LUUNJA | Luunja aleviku ja Kaagvere küla ÜVK ühendamine (alternatiiv 1 ja 2) | 231500 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 231500 | 231500 | 0 | 231500
2 | LUUNJA | Luunja aleviku puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 328850 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 328850 | 328850 | 0 | 328850
3 | PÕVVATU | Reoveepumpla Põvvatu_RKP_001 rekonstrueerimine | 35000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 35000 | 35000 | 0 | 35000
4 | KAVASTU | Kavastu vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine | 857032 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 771328.8; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 85703.2 | 857032 | 0 | 857032
5 | KAVASTU | Kavastu täiendava puurkaevu rajamine | 148000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 148000 | 148000 | 0 | 148000
6 | PILKA | Pilka küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | 594250 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 118850; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 475400 | 594250 | 0 | 594250
| AS EVV lühiajaline investeeringuprogramm kokku |  | 2194632
7 | LUUNJA | Luunja aleviku reoveepumplate rekonstrueerimine | 135500 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 135500 | 0 | 135500 | 135500
8 | KAKUMETSA | Kakumetsa puurkaev-pumpla rekonstrueerimine | 120000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 120000 | 0 | 120000 | 120000
9 | Luunja valla asulad | Kaugloetavate veearvestite vahetamine Luunja valla asulates | 112590 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 67554; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2033: 45036 | 0 | 112590 | 112590
| AS EVV pikaajaline investeeringuprogramm kokku |  | 368090
| KOKKU |  | 2562722 | 771328.8 | 268703.2 | 447700 | 475400 | 231500 | 255500 | 0 | 67554 | 0 | 0 | 45036 | 0 | 0 | 2194632 | 368090 | 2562722
2. Investeeringud AS Tartu Veevärk teeninduspiirkonnas
Vt AS Tartu Veevärk investeerimispõhimõtete selgitust ÜVK kava seletuskiri p. 5.2.
3. Muud investeeringud
1 | Veibri | Veibri küla Kaare tee ÜVK rekonstrueerimine | 362750 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 362750 | 362750 | 0 | 362750
2 | Kabina | Kabina küla ÜVK rajamine | 2129250 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2029: 212925; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 1064625; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2031: 851700 | 0 | 2129250 | 2129250
| Muud investeeringud kokku |  | 2492000 | 0 | 362750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212925 | 1064625 | 851700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362750 | 2129250 | 2492000

## 5. Tuletõrjevesi ja sademevesi
Tabel 5. Investeeringud tuletõrjeveevarustusse
Nr | Asula | Projekti nimetus | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | KOKKU
Tuletõrje veevarustus
1. | Luunja | Lasteaia juures paikneva tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine (laiendamine) | 2026: 20000 | 20000
2. | Kakumetsa | Kakumetsa tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3 maa-alused mahutid), veetorustik 33 m | 2024: 23300 | 23300
3. | Kavastu | Kavastu tuletõrjeveemahuti rajamine (kahe veevõtukaevu ning kahekambrilise r/b tuletõrjeveemahuti rajamine kasuliku mahuga 2x200 m3, veetorustik 50 m) | 2025: 100000 | 100000
4. | Pilka | Tuletõrjeveemahuti rajamine (104 m3 ) | 2027: 20000 | 20000
Tuletõrje veevarustus kokku | [15 empty] | 163300
Sademeveesüsteemide arendamine
1. | Luunja | Sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamine | 2024: 50000; 2025: 150000 | 200000
Sademeveesüsteemide arendamine kokku | [15 empty] | 200000