## 1. Puurkaevud
Tabel 1. Luunja valla ühisveevärgi puurkaevud
Omavalitsus | Asula | Puurkaev nimetus | Aadress | Omanik/haldaja | Rajamisaasta | Katastri nr | Koordinaadid |  | Sanitaarkaitseala (m) | Sügavus (m) | Maapinna abs kõrgus (m) | Veekiht/indeks | Puurkaevu konstruktsioon | Filtri tüüp | Deebit (l/s) | Alandus (m) | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Lubatud kogus aastas (m3) | Lubatud kogus kvartalis (m3) | Lubatud kogus ööpäevas (m3) | Tegelikult võetav kogus m3/a |  |  | Märkus
[7 empty] | X koordinaat | Y koordinaat | [13 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Luunja vald | Luunja alevik | Luunja puurkaev | Uus tn 7a, Luunja | AS Emajõe Veevärk | 1990 | 7282 | 6471764 | 667859 | 50 | 150 | 38 | D2-1 | Manteltoru | Traatfilter | 6.6 | 13 | L.VV/331133 | tähtajatu | 48000 |  |  | 18504 | 18441 | 18545
Luunja vald | Kakumetsa küla | Kakumetsa puurkaev | Ratsu tee 2, Kakumetsa | AS Emajõe Veevärk | 2005 | 20866 | 6473202 | 666279 | 10 | 135 | 45 | D2-1 | Manteltoru | Filtrita | 2.78 | 14 | L.VV/331133 | tähtajatu | 12000 |  |  | 6098 | 7320 | 8953
Luunja vald | Pilka küla | Pilka puurkaev | Pilka küla keskus | AS Emajõe Veevärk | 1965 | 7254 | 6478276 | 669111 | 50 | 80 | 58 | D2 | Manteltoru | Perfofilter | 1.01 | 3.1 | L.VV/331133 | tähtajatu | 3650 |  |  | 1627 | 1580 | 1608
Luunja vald | Kavastu küla | Kavastu küla puurkaev | Kavastu küla | AS Emajõe Veevärk | 2017 | 57068 | 6475280 | 677828 | 50 | 47.5 | 41.16 | D2 | Manteltoru | Plastpilufilter | 0.7 | 26 | L.VV/332490 | tähtajatu | 18252 |  |  | 1463 | 8770 | 7631
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/IV-1] (1227) | Lohkva küla, Puurkaevu | AS Tartu Veevärk | 1977 | 1227 | 6472831 | 662759 | 30 | 395 | 35.9 | D2-1 | Manteltoru | Perfofilter | 8.58 | 25.65 | L.VV/329143 | tähtajatu | 136800 |  |  | 89374 | 98644 | 91729
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/IV-3] (1288) | Lohkva küla, Puurkaevu | AS Tartu Veevärk | 1977 | 1288 | 6472854 | 662763 | 30 | 125 | 35.8 | D2-1 | Manteltoru | Võrkfilter | 8 | 15 | L.VV/329143 | tähtajatu | 129600 |  |  | 66730 | 70631 | 66079
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/IV-4] (2003) | Lohkva küla, Puurkaevu | AS Tartu Veevärk | 1977 | 2003 | 6472838 | 662774 | 50 | 65 | 36.5 | D2 | Manteltoru | Võrkfilter | 5.6 | 18 | L.VV/329143 | tähtajatu | 100800 |  |  | 47325 | 40201 | 34773
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/III-1] (1226) | Lohkva küla, Veehaarde | AS Tartu Veevärk | 1976 | 1226 | 6473132 | 662790 | 30 | 405 | 43.2 | O-Ca | Manteltoru | Perfofilter | 7.06 | 31 | L.VV/329143 | tähtajatu | 136800 |  |  | 94894 | 103267 | 84670
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/III-3] (1287) | Lohkva küla, Veehaarde | AS Tartu Veevärk | 1976 | 1287 | 6473153 | 662786 | 30 | 131 | 44.1 | D2-1 | Manteltoru | Võrkfilter | 7.08 | 18.8 | L.VV/329143 | tähtajatu | 100800 |  |  | 57771 | 58138 | 48317
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/III-4] (2004) | Lohkva küla, Veehaarde | AS Tartu Veevärk | 1976 | 2004 | 6473153 | 662811 | 50 | 80 | 43.7 | D2 | Manteltoru | Võrkfilter | 4 | 17.2 | L.VV/329143 | tähtajatu | 72000 |  |  | 38311 | 25998 | 27443
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/II-1] (1222) | Lohkva küla, Vee | AS Tartu Veevärk | 1976 | 1222 | 6473433 | 662782 | 30 | 410 | 50.4 | O-Ca | Manteltoru | Perfofilter | 6.77 | 21 | L.VV/329143 | tähtajatu | 136800 |  |  | 0 | 18768 | 109901
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/II-3] (1286) | Lohkva küla, Vee | AS Tartu Veevärk | 1976 | 1286 | 6473435 | 662798 | 30 | 132 | 50.5 | D2-1 | Manteltoru | Võrkfilter | 5.69 | 17.5 | L.VV/329143 | tähtajatu | 129600 |  |  | 61489 | 58397 | 49147
Luunja vald | Lohkva küla | Lohkva [124/II-4] (2005) | Lohkva küla, Anne veehaare | AS Tartu Veevärk | 1976 | 2005 | 6473437 | 662800 | 50 | 85 | 50.3 | D2 | Manteltoru | Võrkfilter | 7.58 | 13.75 | L.VV/329143 | tähtajatu | 108000 |  |  | 64458 | 62603 | 44097
Andmed: vee erikasutuse keskkonnaload, aastaaruanded, keskkonnaregister

## 2. Joogivee analüüsid
Tabel 2. Joogivee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Kuupäev | Ühiseevärk | Proovivõtukoht | Veekvaliteedi üldhinnang | Üldhinnangu andmise kuupäev | Ammoonium NH4+ | Boor | Clvaba | Coli-laadsed bakterid | Elektri-juhtivus | Escherichia coli | Fekaalsed enterokokid | Fluoriid F- | Fosfaat PO43- | Hägusus | Jääkkloor (vaba) | Kaltsium Ca2+ | Karedus | Kloriid Cl- | Kolooniate arv 22 C juures | Kuivjääk | Leelisus | Lõhn | Lõhnaläve indeks | Maitse | Maitseläve indeks | Mangaan Mn2+ | Naatrium Na+ | Nitraat NO3- | Nitrit NO2- | Oksüdeeritavus O2 | pH | PHT | Raud | Sulfaat SO42- | Üldkaredus | Värvus
| Ühik |  |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | arv/100ml | mS/cm | arv/100ml | arv/100ml | mg/l | mg/l | NHÜ | mg/l |  |  | mg/l | arv/1 ml | mg/l |  | lahjendusaste | TON | lahjendusaste | TFN | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mgO/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l | mgPt/l
| Piirsisaldus joogivees |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1.5 |  | 5 | 0.5 | mg/l | mmol/l | 250 | ebaloomulike muutusteta |  | mmol/l |  |  |  |  | 0.05 | 200 | 50 | 0.5 |  | 6,5-9,5 | 5 | 0.2 | 250
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Luunja alevik | Luunja Lasteaed Midrimaa | Vastav | 07.07.2022 | <0.05 |  |  | 0 | 320 | 0 | 0 |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 7.7
AS Emajõe Veevärk | 20.04.2022 | Kakumetsa küla | Ratsu tee 10 | Vastav | 07.07.2022
AS Emajõe Veevärk | 20.04.2021 | Kakumetsa küla | Ratsu tee 10 | Vastav | 07.07.2022 |  |  |  | 0 | 590 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 7.4 |  | <20 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 20.04.2021 | Kakumetsa küla | Ratsu tee 10 | Vastav | 07.07.2022 | <0.05 | 0.2 |  | 0 | 476 | 0 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 3.1 | [7 empty] | <10 | 17 | <1 | <0.002 | 1 | 7.6 |  | <20 | 2.8
AS Emajõe Veevärk | 13.10.2021 | Pilka küla | Pilka tee 11 | Vastav | 22.11.2021 |  |  |  | 0 | 371 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 7.4 |  |  |  | 6.1 | 0
AS Emajõe Veevärk | 05.07.2021 | Kavastu küla | Kavastu kauplus | Vastav | 28.09.2021 |  |  |  | 0 | 583 | 0 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  | 7.3 |  | 43 |  |  | 0
AS Emajõe Veevärk | 15.06.2022 | Kavastu küla | Kavastu JVP peale veepuhastust | Vastav | 28.09.2021 | [21 empty] | 52 | [6 empty] | <20
AS Emajõe Veevärk | 18.07.2022 | Kavastu küla | Kavastu kauplus | Vastav | 28.09.2021 |  |  |  | 0 | 709 | 0 |  |  |  | <0,5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | <2 |  | <2 | <10 | [6 empty] | <20 |  |  | 5
Andmed: Terviseameti avalik andmebaas vtiav.sm.ee

## 3. Reoveepuhastid
Tabel 3. Luunja valla reoveekogumisalad ja vee-ettevõtte hallatavad reoveepuhastid
Omavalitsus | Teenindatavad asula(d) | Reoveepuhasti nimetus | Omanik/haldaja | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Suubla nimetus | Suubla kood | Tüüp | Veekogu seisundiklass* | Lubatud vooluhulk m3/a | Tegelik vooluhulk m3/a |  |  | Reostusnäitajad/suurim lubatud sisaldus mg/l | [7 empty] | Proovi võtmise sagedus | Seiratav näitaja | Registrikood | Reoveekogumisala nimetus | Asukoht | Reoveekogumisala pindala (ha) | Reostuskoormus (ie) | Märkused
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | BHT7 | KHT | Hõljuvaine | Nüld | Püld | pH | Nafta | Tsink
Luunja vald | Luunja alevik | Luunja reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331133 | tähtajatu | Luunja järv | VEE2084871 | looduslik järv | hindamata | 69888 | 18504 | 18441 | 18545 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 |  |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0780444 | Luunja reoveekogumisala | Luunja alevik | 40.1 | 751
Luunja vald | Kakumetsa küla | Kakumetsa reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | [7 empty] | 6098 | 7320 | 8953 | [15 empty] | Reoveepuhasti on kasutusest väljas
Luunja vald | Kavastu küla | Kavastu reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/332490 | tähtajatu | Tarnakraav | VEE1023627 | kraav | hindamata | 24000 | 4293 | 8226 | 7312 | 40 | 150 | 35 | [5 empty] | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH
Luunja vald | Pilka küla | Pilka reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/331133 | tähtajatu | Pilka kraav | VEE1047005 | kraav | hindamata | 3650 | 1627 | 1580 | 1608 | 40 | 150 | 35 | [5 empty] | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld
Luunja vald | Tartu linn, Luunja vald | Tartu reoveepuhasti | AS Tartu Veevärk | L.VV/329143 | tähtajatu | Emajõgi | VEE1023600 | jõgi | halb | 4000000 | 8837160 | 8573388 | 8603596 | 15 | 125 | 15 | 10 | 0.5 |  | 1 | 0,05 | Üks kord nädalas/üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld/elavhõbe, kaadmium, kroom, naftasaadused, nikkel, plii, tsink, vask | RKA0780420 | Tartu reoveekogumisala | Luunja valla asulatest paiknevad osaliselt Tartu reoveekogumisalal Lohkva küla, Veibri küla, Rõõmu küla | 3925.3 | 119290
Andmed: vee erikasutuse keskkonnaload, keskkonnaregister
*Andmed: Eesti pinnaveekogumite seisundi 2020. aasta ajakohastatud vahehinnang. Keskkonnaagentuur, 2021

## 4. Reo- ja heitvee analüüsid
Tabel 4. Luunja valla reo- ja heitvee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Tüüp | Koht | Proovivõtmise aeg | Näitaja | Tulem | Ühik | Suurim lubatud sisaldus | Märkused
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 15 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | Hõljuvaine | 9.9 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 28 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.43 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-24 12:00 | pH | 7.2 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | pH | 7.5 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.25 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 38 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | Hõljuvaine | 5.9 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 50 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-10-21 14:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.7 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | Üldlämmastik (Nüld) | 55 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | Hõljuvaine | 6.5 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 31 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | Üldfosfor (Püld) | 0.23 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-11 | pH | 7.6 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | Hõljuvaine | 440 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 980 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | Üldfosfor (Püld) | 11 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | pH | 7.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 570 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Luunja reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-05-18 12:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 120 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | pH | 7.5 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.49 | mg/l | 2 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 43 | mg/l | 125 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | Hõljuvaine | 19 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 68 | mg/l | 60 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Luunja reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 13:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 9.6 | mgO2/l | 25 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | Hõljuvaine | 8.8 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 37 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.6 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | pH | 7.8 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | Üldfosfor (Püld) | 4.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 24 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 35 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Üldfosfor (Püld) | 5 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | pH | 7.8 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.1 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 41 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 12:30 | Hõljuvaine | 5.7 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | Hõljuvaine | 18 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 86 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 20 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | pH | 7.4 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | Üldfosfor (Püld) | 2.3 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-03-03 09:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 22 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 620 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | Üldfosfor (Püld) | 18 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | pH | 7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 160 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | Hõljuvaine | 560 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kavastu biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 12:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 1400 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 21 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | Üldfosfor (Püld) | 4.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | pH | 7.9 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.8 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 26 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kavastu biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 12:40 | Hõljuvaine | 10 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/332490
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | Üldlämmastik (Nüld) | 3.1 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | Üldfosfor (Püld) | 1.6 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | pH | 9.2 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | Hõljuvaine | 7.6 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 43 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-09-02 11:05 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.7 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 41 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | Hõljuvaine | 4.2 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | pH | 8.4 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | Üldfosfor (Püld) | 2.9 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2021-10-14 13:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 3.4 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | Üldlämmastik (Nüld) | 18 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | Üldfosfor (Püld) | 6.8 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | pH | 7.4 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | Hõljuvaine | 38 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 79 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-02-09 14:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 14 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 190 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 490 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | Hõljuvaine | 140 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 140 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | Üldfosfor (Püld) | 11 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Pilka biotiigid ¦ sissevool | 2022-06-14 13:10 | pH | 8.1 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 10 | mgO2/l | 40 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 41 | mg/l | 150 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | Hõljuvaine | 21 | mg/l | 35 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | pH | 7.9 | pH ühik | Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0-9,0 | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | Üldfosfor (Püld) | 4.1 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Pilka biotiigid ¦ väljavool | 2022-06-14 13:25 | Üldlämmastik (Nüld) | 5.7 | mg/l |  | Alus: L.VV/331133
Andmed: EKUK LIMS, vee erikasutuse keskkonnaload

## Nõo vald_joogivesi (hidden)
|  |  | 2017 | [7 empty] | 2018
Näitaja | Piirsisaldus | Ühik | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste
Ammoonium | 200 | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Värvus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | mg/l Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrijuhtivus | 2500 | µS cm-1 20 ºC juures | 423 | 458 | 504 | 646 | 446 | 433 | 395 | 447 | 518 | 530 | 574 | 763 | 486 | 503 | 426 | 520
Vesinikioonide kontsentratsioon | ≥6,5 ja ≤9,5 | pH ühik | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3
Lõhn | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maitse | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hägusus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | NTU | <1 | 1.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Escherichia coli | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kolooniate arv 22C | Ebaloomulike muutusteta | PMÜ/1 ml | 0 | [7 empty] | 6 | <4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0
Alumiinium | 200 | µg/l | <10 | [7 empty] | <10
Antimon | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Arseen | 10 | µg/l | 2.2 | [7 empty] | 3.7
Benseen | 1 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Benso(a)püreen | 0.01 | µg/l | ei leitud | [7 empty] | ei leitud
Boor | 1 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | <0,1
Bromaat | 10 | µg/l
1,2-dikloroetaan | 2 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Elavhõbe | 1 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Fluoriid | 1.5 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | 0.1
Kaadmium | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Kloriid | 250 | mg/l | 1.3 | [7 empty] | 1.7
Kroom | 50 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Mangaan | 50 | µg/l | <10 | <10 |  | 12 |  | 24 | <10 | 19 | <10 | 16 |  | <10 | 22 | <10 | <10 | <10
Naatrium | 200 | mg/l | 4.6 | [7 empty] | 4.6
Nikkel | 20 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Nitraat | 50 | mg/l | <1 | [7 empty] | <1
Nitrit | 0.5 | mg/l | <0,002 | [7 empty] | <0,002
Oksüdeeritavus | 5 | mg/l O2 | 0.8 | [7 empty] | 1.7
Pestitsiidid | 0.1 | µg/l | ei leitud
Pestitsiidide summa | 0.5 | µg/l | ei leitud
Plii | 10 | µg/l | 0.2 | [7 empty] | <0,2
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 0.1 | µg/l | ei leitud
Raud | 200 | µg/l | <20 | 128 | 24 | <20 | <20 | <20 | <20 | 45 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 32 | <20 | <20
Seleen | 10 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Sulfaat | 250 | mg/l | 2.4 | [7 empty] | 4.8
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 10 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Trihalometaanide summa | 100 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1
tsüaniid | 50 | µg/l | <3 | [7 empty] | <3
vask | 2 | mg/l | 0.01 | [7 empty] | 0.009
Vinüülkloriid | 0.5 | µg/l
Akrüülamiid | 0.1 | µg/l
Epikloorhüdriin | 0.1 | µg/l
Jääkloor | ≥0,2 ja ≤0,5 | mg/l
Jääkosoon | 0.3 | mg/l
Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) | Ebaloomulike muutusteta
Triitium | 100 | Bg/l
Indikatiivdoos | 0.1 | mSv
Radoon | 100 | Bg/l